## Ark1
Beregningsskema til regnvandsbassin
Version 3.0 01-12-2023 |  |  | Ringsted Forsyning
Dato
Sag:
Adresse:
Matr.nr.:
Bebyggelse:
Tilhørende oversigtstegning med arealopgørelsen
Tilladelig afløbskoefficient (oplyses af Ringsted Forsyning)
Tilladt regnvandsudledning |  |  | 140 | l/s/ha
Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0
Regnvandsafledning: |  |  | Tegnings nr.:
Overfladeart | Afløbs-koefficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s
Befæstede områder - asfalt, beton, fliser m tætte fuger o. lign. | 1
Tagflader | 1
Flisebelægning med grus- eller græsfuger | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder med afløb, dræn el andet | 0.1
Grønne områder uden afløb | 0
Areal med anden afløbekorfficient - permable belægninger oa | 0
Samlet areal (A): |  | 0 | 0
Samlet afløb (Q): |  |  |  | 0
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): |  |  |  | #DIV/0!
Max. tilladelig afledning |  |  | l/s | 0
Er der behov for forsinkelse på grunden? | JA - der skal etableres forsinkelse af regnvand eller ændres på befæstelse